## Foglio1
TABELLA A
LOTTO 15 _ Impianto siliconico per distacco retinico
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | TIPO | Punteggio max. attribuibile
1 | Elasticità, bicompatibilità e tossicità | La commissione valuterà le caratteristiche meccaniche del materiale in termini di flessibilità, resilienza e capacità di recupero elastico, documentate mediante schede tecniche o test certificati. | D | 35
2 | Ampiezza e idoneità della gamma dei dispositivi in termini di lunghezza e diametro e configurazioni. | Il punteggio verrà attribuito in relazione all’ampiezza della gamma dei dispositivi offerti, intesa come numero complessivo di combinazioni tra diametri, lunghezze e configurazioni disponibili, idonee a coprire in modo appropriato le esigenze cliniche della popolazione dei pazienti da trattare. La Commissione procederà come segue: per ciascun Operatore Economico viene conteggiato il numero totale delle combinazioni di prodotto effettivamente offerte (diametro × lunghezza × configurazione), purché conformi alle specifiche minime del lotto; viene individuato il valore massimo (Rmax) tra quelli offerti da tutti gli Operatori Economici partecipanti; a ciascun Operatore Economico è attribuito un punteggio proporzionale, applicando la seguente formula: P = (Ra / Rmax) × PMAX dove: – Ra = numero di combinazioni offerte dall’Operatore Economico; – Rmax = numero massimo di combinazioni offerte tra tutti i concorrenti; – PMAX = punteggio massimo previsto per il criterio. Il punteggio così ottenuto è troncato alle due cifre decimali. Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto esclusivamente delle combinazioni riportate nei documenti ufficiali del fabbricante (scheda tecnica e/o IFU), con esclusione di materiale di natura commerciale o promozionale e di quanto riportato puntualmete nell'Allegato al modello di offerta tecnica. | Q | 20
3 | Confezionamento: | La Commissione valuterà le caratteristiche del sistema di confezionamento in termini di facilità e sicurezza di apertura, qualità dei materiali, presenza di doppio involucro sterile, robustezza e integrità dell’imballaggio, ridotto ingombro e praticità di stoccaggio. | D | 20
4 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
5 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
6 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
7 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA B
LOTTO N. 16 _ TRAPANO CORNEALE
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | Capacità di taglio ed efficacia della suzione | La commissione valuterà, mediante scheda tecnoica e campionatura, la qualità del profilo di taglio, la regolarità costruttiva, la precisione percepita dell’azione di taglio e l’atraumaticità del dispositivo. | D | 30
2 | Ergonomia dell’impugnatura | La Commissione valuterà le caratteristiche ergonomiche e funzionali dell’impugnatura, con particolare riferimento a comfort, stabilità della presa, facilità di manipolazione e controllo del dispositivo durante la manovra. Schede tecniche e campioantura | D | 20
3 | Confezionamento | La Commissione valuterà le caratteristiche del sistema di confezionamento in termini di facilità e sicurezza di apertura, qualità dei materiali, presenza di doppio involucro sterile, robustezza e integrità dell’imballaggio, ridotto ingombro e praticità di stoccaggio. | D | 10
4 | presenza di scala graduata | La Commissione attribuirà il punteggio da scheda tecnica e campionatura come segue: Presenza di scala graduata: punti 15 Assenza di scala graduata: punti 0 | T | 15
6 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
7 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
8 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
9 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
PUNTEGGIO TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA C
LOTTO 20_ Gas per tamponamento intraoculare
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | PUREZZA | La Commissione valuteràv la percentuale (%) di purezza, documentata mediante scheda tecnica o certificazione del produttore. Il punteggio sarà attribuito con criterio proporzionale, assegnando il punteggio massimo all’offerta recante la percentuale di purezza più elevata. La Commissione procederà come segue: per ciascun Operatore Economico viene conteggiato il numero totale delle combinazioni di prodotto effettivamente offerte (diametro × lunghezza × configurazione), purché conformi alle specifiche minime del lotto; viene individuato il valore massimo (Rmax) tra quelli offerti da tutti gli Operatori Economici partecipanti; a ciascun Operatore Economico è attribuito un punteggio proporzionale, applicando la seguente formula: P = (Ra / Rmax) × PMAX dove: – Ra = numero di combinazioni offerte dall’Operatore Economico; – Rmax = massima percfentuale tra tutti quelle offerte dei concorrenti; – PMAX = punteggio massimo previsto per il criterio. Il punteggio così ottenuto è troncato alle due cifre decimali. Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto esclusivamente di quanto riportato nei documenti ufficiali del fabbricante (scheda tecnica), con esclusione di materiale di natura commerciale o promozionale e di quanto riportato puntualmete nell'Allegato al modello di offerta tecnica. | Q | 40
2 | Sicurezza e praticità d’impiego | La commissione valuterà le caratteristiche tecnico-funzionali del sistema con particolare riferimento a praticità operativa, sicurezza di utilizzo, garanzia di stabilità della preparazione e compatibilità delle condizioni di conservazione e stoccaggio con le esigenze organizzative della struttura | D | 15
3 | Confezionamento | La Commissione valuterà le caratteristiche del sistema di confezionamento in termini di facilità e sicurezza di apertura, qualità dei materiali, presenza di doppio involucro sterile, robustezza e integrità dell’imballaggio, ridotto ingombro e praticità di stoccaggio. | D | 20
4 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
5 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
6 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
7 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
PUNTEGGIO TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA D
LOTTO N. 3 _BISTURI PER SCLEROTOMIA LOTTO N. 9 BISTURI OFTALMICO ANGOLATO LOTTO N. 37_ MICROBISTURI ANGOLATO
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | Capacità di taglio ed efficacia della suzione | La commissione valuterà, mediante scheda tecnica e campionatura, la qualità del profilo di taglio, la regolarità costruttiva, la precisione percepita dell’azione di taglio e l’atraumaticità del dispositivo. | D | 30
2 | Ergonomia dell’impugnatura | La Commissione valuterà le caratteristiche ergonomiche e funzionali dell’impugnatura, con particolare riferimento a comfort, stabilità della presa, facilità di manipolazione e controllo del dispositivo durante la manovra. Schede tecniche e campioantura | D | 10
3 | Presenza di impugnatura antiscivolo | La Commissione attribuirà il punteggio da scheda tecnica e campionatura come segue: Presenza : punti 5 Assenza : punti 0 | T | 5
4 | Presenza di dispositivi di sicurezza | La Commissione attribuirà il punteggio da scheda tecnica e campionatura come segue: Presenza : punti 10 Assenza : punti 0 | T | 10
5 | Qualità costruttiva e finitura | La commissione valuterà, mediante scheda tecnica, esame visivo e manipolazione della campionatura, la qualità costruttiva del dispositivo con riferimento alla regolarità del profilo tagliente, alla qualità della finitura superficiale, all’efficacia del trattamento antiriflesso e alla complessiva accuratezza realizzativa | d | 15
6 | Confezionamento | La Commissione valuterà le caratteristiche del sistema di confezionamento in termini di facilità e sicurezza di apertura, qualità dei materiali, presenza di doppio involucro sterile, robustezza e integrità dell’imballaggio, ridotto ingombro e praticità di stoccaggio. | D | 5
7 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
8 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
9 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
10 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" | T | 1
PUNTEGGIO TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA E
LOTTO 23 Olio di silicone LOTTO 25 Olio pesante vitreoretinico
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | Profilo di purezza e stabilità del composto | Saranno valutate le caratteristiche qualitative e di stabilità del tamponante vitreoretinico, con particolare riferimento a purezza del composto, stabilità molecolare, comportamento reologico, ridotta presenza di componenti potenzialmente emulsificanti o fotoattivi e uniformità della distribuzione molecolare, sulla base della documentazione tecnica e dati dichiarati dal produttore | D | 30
2 | Caratteristiche fisiche e omogeneità del prodotto | La commissione valuterà le caratteristiche fisiche del prodotto da schede tecniche e campioantura con particolare riferimento all’omogeneità della soluzione, alla assenza di separazioni di fase o impurità visibili, alla uniformità del composto e alla qualità complessiva del materiale osservabile nel contenitore | D | 25
3 | Confezionamento | La Commissione valuterà le caratteristiche del sistema di confezionamento in termini di facilità e sicurezza di apertura, qualità dei materiali, presenza di doppio involucro sterile, robustezza e integrità dell’imballaggio, ridotto ingombro e praticità di stoccaggio. | D | 10
| CONFORMITA' AI REQUISITI DI SICUREZZA BIOLOGICA | Possesso della certificazione ISO 16672:2020 Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione attestante l’assenza di tossicità del prodotto: SI (assenza documentata di tossicità) = 10 punti NO (assenza non documentata o non dichiarata) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 10
7 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
8 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
9 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
10 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
PUNTEGGIO TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA F
LOTTO 24 PERFULOROCARBONATO LIQUIDO LOTTO 26 SOLVENTE PER OLIO DI SILICONE
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | Caratteristiche fisiche e qualità del composto | La commissione valuterà le caratteristiche fisiche risultanti dalle schede tecniche con particolare riferimento all’omogeneità del composto, alla stabilità visiva, all’assenza di impurità o particelle visibili, alla uniformità del fluido e alla qualità complessiva del materiale osservabile nel contenitore. | D | 30
2 | Caratteristiche tecnico-funzionali del sistema di erogazione | La commissione valuterà le caratteristiche tecnico-funzionali del sistema di erogazione derivanti da schede tecniche, con particolare riferimento alla scorrevolezza del prodotto nel sistema siringa, alla precisione del controllo del flusso, alla facilità di aspirazione,all' ergonomia della siringa ed espulsione del fluido e alla stabilità del sistema durante la manipolazione | D | 25
3 | Confezionamento | La Commissione valuterà le caratteristiche del sistema di confezionamento in termini di facilità e sicurezza di apertura, qualità dei materiali, presenza di doppio involucro sterile, robustezza e integrità dell’imballaggio, ridotto ingombro e praticità di stoccaggio. | D | 10
| CONFORMITA' AI REQUISITI DI SICUREZZA BIOLOGICA | Possesso della certificazione ISO 16672:2020 Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione attestante l’assenza di tossicità del prodotto: SI (assenza documentata di tossicità) = 10 punti NO (assenza non documentata o non dichiarata) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 10
7 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
8 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
9 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
10 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
PUNTEGGIO TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA G
LOTTO 31 Pinze peeling membrane LOTTO 32 Pinze ILM rinforzate LOTTO 33 Pinze asimmetriche per membrane
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | Fluidità di azione ed efficacia operativa delle pinze | La Commissione valuterà le caratteristiche funzionali e qualitative delle pinze offerte, con particolare riferimento alla fluidità di utilizzo, alla precisione dei meccanismi di chiusura e all’efficacia della presa, capacità di mantenimento della stessa., da scheda tecnica e campionatura | D | 30
2 | ergonomia | accessibilità e comodità della presa, assenza di elementi costruttivi suscettibili di ostacolare l’utilizzo continuativo da scheda tecnica e campionatura | D | 25
3 | Presa a 360 ° | La Commissione attribuirà il punteggio da scheda tecnica e campionatura come segue: Presenza : punti 10 Assenza : punti 0 | T | 10
| rigidità | La Commissione attibuirà maggior punteggio al dispositivo che presenta un superiore livello di rigidità e stabilità strutturale, tale da garantire maggiore precisione, affidabilità e controllo operativo senza torsioni o deformazioni durante la manipolazione. stabilità dell’asse di movimento. scheda tecnica e campionatura | D | 10
5 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
6 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
7 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
8 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
PUNTEGGIO TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA H
LOTTO 43 Colorante triamcinolone LOTTO 44 Colorante capsula anteriore
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | Grado di purezza del prodotto | Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione in funzione del grado di purezza dichiarato e documentato dal produttore, secondo la seguente scala: > 97% = 7 punti 96% = 5 punti 95% = 3 punti < 95% = 0 punti Il grado di purezza dovrà essere attestato da scheda tecnica del prodotto e/o documentazione del fabbricante allegata all’offerta. | T | 7
2 | Osmolarità del prodotto | Il punteggio sarà attribuito in funzione del valore di osmolarità dichiarato e documentato dal fabbricante, secondo la seguente scala: compresa tra 300 e 340 mOsm/kg H₂O = 7 punti compresa tra 260 e 299 mOsm/kg H₂O oppure tra 341 e 380 mOsm/kg H₂O = 2 punti inferiore a 260 mOsm/kg H₂O oppure superiore a 380 mOsm/kg H₂O = 0 punti Il valore di osmolarità dovrà essere comprovato mediante scheda tecnica del prodotto e/o documentazione del fabbricante allegata all’offerta. | T | 7
3 | CONFORMITA' AI REQUISITI DI SICUREZZA BIOLOGICA | Possesso della certificazione ISO 16672:2020 Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione attestante l’assenza di tossicità del prodotto: SI (assenza documentata di tossicità) = 6 punti NO (assenza non documentata o non dichiarata) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 6
4 | Praticità e maneggevolezza d’uso | La commissione valuterà il prodotto che presenta migliore immediatezza e facilità di utilizzo del prodotto, ergonomia del dispositivo di somministrazione e e maneggevolezza d’uso. Scheda tecnica e campionatura | D | 25
5 | Intensità e persistenza della colorazione | La commissione valuterà con maggior punteggio il dispositivo che presenta intensità maggiore della colorazione percepita sulla base delle caratteristiche dichiarate e della campionatura disponibile; persistenza dell’effetto colorante nel tempo, secondo quanto dichiarato e documentato dal fabbricante. Aassenza di fenomeni di rapida dispersione o attenuazione della colorazione. Schede tecniche e campionatura | D | 30
6 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
7 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
8 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
9 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
TOTALE |  |  |  | 80
TABELLA I
LOTTO 49 Pack chirurgia cataratta
| CRITERIO | DESCRIZIONE CRITERIO | tipo | Punteggio max. attribuibile
1 | camici: qualità prestazionale e sicurezza dei materiali | I camici chirurgici offerti saranno valutati con riferimento alle caratteristiche prestazionali del materiale e del confezionamento, in relazione alla sicurezza d’uso in ambiente operatorio e alla riduzione del rischio di contaminazione in particolare: Rilascio di particelle (linting) Valutazione del livello di rilascio particellare del materiale, secondo metodo conforme alla norma UNI EN 13795, con preferenza per materiali a minore emissione di fibre e particolato. Impermeabilità all’aria Valutazione della permeabilità all’aria (mm/sec), con preferenza per materiali che garantiscano maggiore barriera e minore passaggio d’aria, in funzione della protezione del campo operatorio. Resistenza alla penetrazione dei liquidi Valutazione secondo norma EN ISO 811:2018 e UNI EN 13795, con preferenza per materiali che assicurino maggiore resistenza alla penetrazione di liquidi e fluidi biologici e materiali che garantiscano elevata resistenza meccanica sia in condizioni asciutte sia in condizioni umide. Assenza di cuciture nelle aree critiche Valutazione della progettazione del camice con riferimento alla presenza o assenza di cuciture nelle zone potenzialmente esposte a rischio di permeabilità o cedimento. La Commissione attribuirà il punteggio sulla base dei valori dichiarati e certificati dal fabbricante, contenuti nelle schede tecniche e nella documentazione allegata all’offerta, nonché sulla valutazione della campionatura. Saranno premiati i dispositivi che garantiscono le migliori prestazioni complessive in termini di barriera protettiva, resistenza meccanica, riduzione del rilascio particellare e qualità progettuale del confezionamento. | D | 15
2 | Caratteristiche prestazionali e di sicurezza dei telini chirurgici | Saranno premiati i prodotti che evidenziano le migliori prestazioni complessive in termini di barriera protettiva, resistenza meccanica, ridotto rilascio di particelle e qualità progettuale del sistema di copertura chirurgica. Rilascio di particelle (linting) Valutazione del rilascio di particolato secondo metodologia conforme alla UNI EN 13795, con preferenza per materiali a minore emissione di fibre e particelle. Numero di strati: Valutazione della struttura del telino in termini di numero di strati funzionali, con preferenza per soluzioni pluristrato idonee a garantire maggiore protezione e resistenza alla penetrazione. Resistenza alla penetrazione dei liquidi: Valutazione secondo norma EN ISO 811:2018, con preferenza per materiali in grado di garantire elevata resistenza alla penetrazione di liquidi e fluidi biologici. Resistenza alla trazione (secco e umido): Valutazione secondo norma UNI EN 13795, con preferenza per materiali caratterizzati da elevata resistenza meccanica sia in condizioni asciutte che umide. Assenza di cuciture nelle aree funzionali critiche: Valutazione della configurazione del telino con particolare riferimento all’assenza di cuciture nelle zone di campo operatorio o comunque esposte a rischio di perdita di barriera protettiva. Dimensione della parte adesiva: Valutazione dell’ampiezza e dell’efficacia della superficie adesiva, con riferimento alla capacità di garantire stabilità di fissaggio al campo operatorio e riduzione del rischio di distacco durante l’uso. La Commissione attribuirà il punteggio sulla base dei valori dichiarati e certificati dal fabbricante, contenuti nelle schede tecniche e nella documentazione allegata all’offerta, nonché sulla valutazione della campionatura. | D | 15
3 | Bisturi : impugnatura antiscivolo si o no | Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione attestante l’assenza l'impugnatura anti scivolo: SI (presenza) = 2 punti NO (assenza) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 5
4 | Bisturi: Capacità di taglio | La Commissione attribuirà maggior punteggio al dispositivo che, evidenzia migliori prestazioni in termini di precisione, continuità ed efficacia di taglio, geometria e conformazione della lama dichiarate dal produttore nella scheda tecnica in relazione alla capacità di incisione;. Percezione della continuità e scorrevolezza del taglio in fase di manipolazione della campionatura | D | 3
5 | Bisturi: presenza di meccanismo di protezione e sicurezza | Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione come segue: SI (presenza) = 5 punti NO (assenza) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 7
6 | Bisturi: trattamento antiriflesso si o no | Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione come segue: SI (presenza) = 5 punti NO (assenza) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 5
7 | siringhe: fermo di fine corsa | Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione come segue: SI (presenza) = 5 punti NO (assenza) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 5
8 | Ago - Presenza di dispositivi di sicurezza | Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione come segue: SI (presenza) = 10 punti NO (assenza) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 10
9 | Ago -Distanziatore per misura dal limbus | Il punteggio sarà attribuito in funzione della documentazione come segue: SI (presenza) = 10 punti NO (assenza) = 0 punti L’assenza di atossicità dovrà essere comprovata mediante documentazione tecnica del fabbricante e/o certificazioni previste dalla normativa vigente, allegate all’offerta. | T | 10
10 | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE | Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
|  | Presenza del marchio FSC. Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d’uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l’autorizzazione all’uso del marchio FSC del concorrente o del produttore. " | T | 1
11 | SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
12 | PARITA' DI GENERE | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]" | T | 1
13 | SICUREZZA SUL LAVORO | Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]"" " | T | 1
TOTALE |  |  |  | 80