## Foglio1
LOTTI- VACCHIA NUMERAZIONE | Numero lotto | Rif. Lotto | descrizione lotto | CARATTERISTICHE DI MINIMA | CAMPIONATURA | criterio di aggiudicazione | FABBIOSGNO AO PERUGIA 12 mesi | FABBISOGNO AO PERUGIA 48 mesi | FABBISOGNO AO TERNI 12 mesi | FABBISOGNO AO TERNI 48 mesi | USL UMBRIA 2 12 mesi | USL UMBRIA 2 48 mesi | USL UMBRIA 1 12 mesi | USL UMBRIA 1 48 mesi | TOTALE REGIONALE FABBISOGNO 12 MESI | TOTALE REGIONALE FABBISOGNO 48 MESI | PREZZO UNITARIO | IMPORTO ANNUALE REGIONALE | VALORE 48 MESI PER SUBLOTTO | A) BASE D'ASTA REGIONALE 48 MESI (CORRISPONDENTE AL VALORE DEL LOTTO PER 48 MES) | B) VALORE OPZIONE QUINTO D'OBBLIGO art 120 c.9 | VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO A+B
GLAUCOMA
2 (lotti non agg) | 1 |  | Stent drenante per glaucoma | Impianto drenante (stent) in gel, per glaucoma, con iniettore sterile e monouso, per impianti ab interno per drenaggio sottocongiuntivale senza incisione della congiuntiva, diametro 45 e 63 micron, in confezione sterile monouso | NO | ppb | 30 | 120 | 25 | 100 | 25 | 100 | 30 | 120 | 110 | 440 | 1140 | 125400 | 501600 | 501600 | 100320 | 601920
| 2 |  | Dispositivo per visco canaloplastica | dispositivi MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery) ab interno, senza impianto per la canaloplastica/viscodilatazione del canale di Schlemm e trabeculotomia. | NO | ppb | 10 | 40 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 | 80 | 1370 | 27400 | 109600 | 109600 | 21920 | 131520
4 (lotti non agg) | 3 |  | Bisturi per sclerotomia | Bisturi per sclerotomia retto precalibrato 200 e 300 micron, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella D | 60 | 240 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 200 | 115 | 460 | 7 | 805 | 3220 | 3220 | 644 | 3864
15 | 4 |  | Coni monouso per tonometro | Cono monouso per tonometro ad applanazione, in confezione singola sterile | NO | ppb | 7000 | 28000 | 1000 | 4000 | 3000 | 12000 | 1000 | 4000 | 12000 | 48000 | 0.75 | 9000 | 36000 | 36000 | 7200 | 43200
16 | 5 |  | Aghi per tonometro a rimbalzo | Ago compatibile con tonometro a rimbalzo eye care, in confezione sterile monouso | NO | ppb | 500 | 2000 | 0 | 0 | 100 | 400 | 1500 | 6000 | 2100 | 8400 | 1.35 | 2835 | 11340 | 11340 | 2268 | 13608
17 | 6 |  | Dispositivo drenaggio glaucoma | Dispositivo di drenaggio costituito da un tubo estremamente flessibile in polimero del diametro esterno di ca. 350 micron e lume di ca. 70 micron con pinna triangolare per prevenire la migrazione in camera anteriore. | NO | ppb | 100 | 400 | 10 | 40 | 80 | 320 | 30 | 120 | 220 | 880 | 1000 | 220000 | 880000 | 880000 | 176000 | 1056000
89 | 7 |  | Lente gonioscopica chirurgica | Lente gonioscopica a specchio singolo per chirurgia del glaucoma in cofezione singola sterile | NO | ppb | 40 | 160 | 40 | 160 | 25 | 100 | 100 | 400 | 205 | 820 | 22 | 4510 | 18040 | 18040 | 3608 | 21648
18 | 8 |  | Microspugna per flap corneale | Microspugna a disco per flap corneale, in confezione singola sterile | NO | ppb | 100 | 400 | 0 | 0 | 200 | 800 | 200 | 800 | 500 | 2000 | 0.96 | 480 | 1920 | 1920 | 384 | 2304
59 | 9 |  | Bisturi oftalmico angolato | bisturi angolato 45° da 1,0 mm | SI | OEPV - Tabella D | 500 | 2000 | 15 | 60 | 30 | 120 | 150 | 600 | 695 | 2780 | 4.16 | 2891.2 | 11564.8 | 11564.8 | 2312.96 | 13877.76
| 10 |  | Impianti drenanti valvolati per il trattamento del glaucoma | Impianto drenante valvolato in silicone, vari modelli e misure (compreso il modello pediatrico e quello per impianto in pars plana) in confezione singola sterile, Tipo Ahmed | NO | ppb | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 2 | 8 | 9 | 36 | 870 | 7830 | 31320 | 31320 | 6264 | 37584
| 11 |  | valvola di Paul | impianto drenante non valvolato, costituito da una placca in silicone collegata a un tubo di piccolo calibro destinato al drenaggio dell'umore acqueo verso uno spazio sottocongiuntivale. | NO | ppb | 5 | 20 | 4 | 16 | 12 | 48 | 2 | 8 | 23 | 92 | 860 | 19780 | 79120 | 79120 | 15824 | 94944
LASER ECCIMERI Dispositivi per chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri
5 (lotti non agg) | 12 | A | Set sospensione frontale | Set per sospensione frontale, in confezione singola sterile | NO | ppb | 5 | 20 | 2 | 8 | 15 | 60 | 0 | 0 | 22 | 88 | 107 | 2354 | 9416 | 44516 | 8903.2 | 53419.2
|  | B |  | Protesi palpebrale pesi varie misure adesivi asportabili da g 0,6 a g 3, in confezione singola sterile | NO |  | 5 | 20 | 2 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 13 | 52 | 83 | 1079 | 4316
|  | C |  | Protesi palpebrale pesi varie misure sterile in oro da g 0,6 a g 3, in confezione singola | NO |  | 5 | 20 | 2 | 8 | 6 | 24 | 0 | 0 | 13 | 52 | 592 | 7696 | 30784
VIE LACRIMALI - UTILIZZO CHIRURGICO | [15 empty] | 0
6 (lotti non agg) | 13 | A | Set intubazione vie lacrimali | Set intubazione vie lacrimali bicanalicolare varie misure con tubo in silicone sonde in accio inossidabile e punte arrotondate atraumatiche. in confezione singola sterile | NO | ppb | 5 | 20 | 5 | 20 | 15 | 60 | 5 | 20 | 30 | 120 | 170 | 5100 | 20400 | 33056 | 6611.2 | 39667.2
|  | B |  | set intubazione monocanalicolare precaricato, varie misure. In confezione sterile, monouso, autoritenuto | NO |  | 5 | 20 | 10 | 40 | 8 | 32 | 5 | 20 | 28 | 112 | 113 | 3164 | 12656
22 | 14 | A | Occlusori vie lacrimali | Dilatatore ( punctal plug ) lacrimale ( tappo forato ) varie misure precaricato completo di insertore, in confezione singola sterile | NO | ppb | 4 | 16 | 5 | 20 | 20 | 80 | 20 | 80 | 49 | 196 | 25 | 1225 | 4900 | 17780 | 3556 | 21336
|  | B |  | Occlusori vie lacrimali ( punctal plug ), chiusi, varie misure precaricato completo di insertore, in confezione singola sterile | NO |  | 10 | 40 | 5 | 20 | 20 | 80 | 20 | 80 | 55 | 220 | 25 | 1375 | 5500
|  | C |  | Cannula per lavaggio vie lacrimali, varie misure, in confezione singola sterile | NO |  | 500 | 2000 | 50 | 200 | 250 | 1000 | 20 | 80 | 820 | 3280 | 2.25 | 1845 | 7380
41 (lotti non agg) | 15 | A | Impianto siliconico per distacco retinico | Impianto in silicone solido medicale atossico per distacco retinico, biocompatibile con i tessuti oculari, disponibile in spugna ovale, spugna circolare, spugna scanalata , varie misure, in confezione singola sterile | SI | OEPV - tabella A | 30 | 120 | 20 | 80 | 40 | 160 | 10 | 40 | 100 | 400 | 64 | 6400 | 25600 | 75280 | 15056 | 90336
|  | B |  | Impianto siliconico solido atossico biocompatibile con i tessuti oculari per distacco retinico: striscia bassa, striscia permanente, striscia sezione ovale, varie misure, in confezione singola sterile | SI |  | 30 | 120 | 70 | 280 | 40 | 160 | 10 | 40 | 150 | 600 | 26 | 3900 | 15600
|  | C |  | Impianto siliconico solido atossico biocompatibile con i tessuti oculari per distacco retinico: fascetta cerchiante con sleeve, varie misure, in confezione singola sterile | SI |  | 30 | 120 | 70 | 280 | 40 | 160 | 40 | 160 | 180 | 720 | 26 | 4680 | 18720
|  | D |  | Impianto siliconico solido atossico biocompatibile con i tessuti oculari: anello in silicone concavo, anello in silicone asimmetrico, anello in silicone ovale, in confezione singola sterile | SI |  | 30 | 120 | 70 | 280 | 40 | 160 | 20 | 80 | 160 | 640 | 24 | 3840 | 15360
TRAPIANTO DI CORNEA Dispositivi trapano corneali:
24 | 16 | A | Trapano corneale | Trapano corneale tipo Hessburg - Barron :Trapano in PVC e acciaio, centraggio a croce; taglio rotativo, profondità di taglio regolabile, biocompatibile con i tessuti oculari, privo di lattice. Misure da mm 6,00 a 9 mm, con incrementi di 0,25mm. Confezionato in busta singola sterile. | SI | OEPV _ Tabella B | 20 | 80 | 3 | 12 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43 | 172 | 130 | 5590 | 22360 | 48224 | 9644.8 | 57868.8
|  | B |  | Punch corneale tipo Hessburg - Barron da 6 a 9,5 mm : varie misure. blocco a guide; dotato di matita dermografica per marcare il posizionamento di 4 punti simmetrici. Disponibile nelle misure da 6 a 9mm con incrementi di 0,25mm e incrementi di 0,50mm fino a 9,5mm. Biocompatibile con i tessuti oculari, privo di lattice, in acciaio inox e PVA. In busta singola sterile. | SI |  | 20 | 80 | 3 | 12 | 10 | 40 | 20 | 80 | 53 | 212 | 122 | 6466 | 25864
numero lotto a parte | 17 | A | Set per trapianto lamellare | Uncino di Price Hook per cheratoplastica lamellare, in confezione singola sterile | SI | PPB | 15 | 60 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 40 | 35 | 140 | 21 | 735 | 2940 | 35140 | 7028 | 42168
|  | B |  | Spatola angolata 90° per cheratoplastica lamellare, in confezione singola sterile | SI | PPB | 15 | 60 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 40 | 35 | 140 | 21 | 735 | 2940
|  | C |  | Spatola busin per cheratoplastica lamellare, in confezione singola sterile | SI | PPB | 15 | 60 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 40 | 35 | 140 | 25 | 875 | 3500
|  | D |  | Pinza busin 23g per inserimento lembo corneale, in confezione singola sterile | SI | PPB | 15 | 60 | 5 | 20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 160 | 161 | 6440 | 25760
32 | 18 |  | Liquido conservazione corneale | Liquido di conservazione corneale tipo eusol c flac. 20 ml, in confezione singola sterile, 12 etichette per la tracciabilità, 1 scala di controllo del PH, foglietto illustrativo. Certificato CE e dichiarazione di conformità, Certificato CER, Analisi di rilascio dei lotti, Protocollo di validazione del prodotto da parte delle banche delle coornee del territorio nazionale. | NO | ppb | 120 | 480 | 24 | 96 | 20 | 80 | 36 | 144 | 200 | 800 | 57 | 11400 | 45600 | 45600 | 9120 | 54720
Cross linking
lotto 8 (lotti non agg) | 19 | A | Riboflavina ipotonica sterile | Soluzione sterile di riboflavina ipotonica ml 1,5 con enhancer e senza destrano, in confezione singola sterile | NO | ppb | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 45 | 180 | 250 | 11250 | 45000 | 101520 | 20304 | 121824
|  | B |  | Soluzione riboflavina ipotonica ml 1,5 con enhancer e senza destrano, insieme ad applicatore corneale per iontoforesi, utilizzata per il trattamento di cross linking corneale, iontoforesi assistito, nel cheratocono, in confezione singola sterile | NO |  | 20 | 80 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 45 | 180 | 290 | 13050 | 52200
|  | C |  | Kit per iontoforesi corneale costituito da: a) applicatore corneale per iontoforesi (bicchierino a suzione) b) elettrodo di ritorno (anodo adesivo) | NO |  | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 27 | 108 | 40 | 1080 | 4320
Gas per tamponamento intraoculare:
34 | 20 | A | Gas per tamponamento intraoculare | Esafluoroetano (C2F6) puro, circa 50ml,in kit monouso sotto pressione, puro, incolore, inodore, non tossico, non infiammabile, in flacone da circa 50/75 ml (siringa pre-assemblata con filtro sterilizzante da 0,2µm, un ago 30G ed un connettore), in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella C | 1 | 4 | 10 | 40 | 2 | 8 | 80 | 320 | 93 | 372 | 38 | 3534 | 14136 | 72544 | 14508.8 | 87052.8
|  | B |  | Esafluoruro di zolfo(SF6 ), puro, circa 50ml in kit monouso sotto pressione, puro, incolore, inodore, non tossico, non infiammabile, in flacone da circa 50/75 ml (siringa pre-assemblata con filtro sterilizzante da 0,2µm, un ago 30G ed un connettore), in confezione singola sterile | SI |  | 20 | 80 | 20 | 80 | 200 | 800 | 80 | 320 | 320 | 1280 | 36 | 11520 | 46080
|  | C |  | Perfluoropropano (C3F8), puro , circa 50 ml in kit monouso sotto pressione, puro, incolore, inodore, non tossico, non infiammabile, in flacone da circa 50/75 ml (siringa pre-assemblata con filtro sterilizzante da 0,2µm, un ago 30G ed un connettore), in confezione singola sterile | SI |  | 2 | 8 | 15 | 60 | 10 | 40 | 40 | 160 | 67 | 268 | 46 | 3082 | 12328
17 (lotti non agg) | 21 |  | Cannula dual bore | Cannula a doppio percorso coassiale coassiale (dual bore) per iniezione da 23- 25 in confezione singola sterile. | NO | ppb | 200 | 800 | 60 | 240 | 300 | 1200 | 500 | 2000 | 1060 | 4240 | 20 | 21200 | 84800 | 84800 | 16960 | 101760
37 | 22 |  | Filtri sterili per gas | Filtri sterili monouso per prelievo e somministrazione gas o aria. 0,2 micron), in confezione singola sterile. | NO | ppb | 50 | 200 | 100 | 400 | 60 | 240 | 100 | 400 | 310 | 1240 | 1.5 | 465 | 1860 | 1860 | 372 | 2232
Fluidi per tamponamento intraoculare 1:
42 (lotti non agg) lotto insieme | 23 | A | Olio di silicone | Olio di silicone puro da 1000 cs in siringa da 10ml, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella E | 60 | 240 | 10 | 40 | 100 | 400 | 15 | 60 | 185 | 740 | 59 | 10915 | 43660 | 86140 | 17228 | 103368
|  | B |  | Olio di silicone con viscosità estensionale (circa 2000 cs) ed elevata stabilità sterile, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella E | 20 | 80 | 70 | 280 | 10 | 40 | 10 | 40 | 110 | 440 | 59 | 6490 | 25960
|  | C |  | Olio di silicone con viscosità estensionale (circa 5000 cs) ed elevata stabilità sterile, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella E | 20 | 80 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 | 120 | 70 | 280 | 59 | 4130 | 16520
42 (lotti non agg) a parte | 24 |  | Perfluorocarbonato liquido | Perfluorocarbonato liquido in siringa sterile, da almeno 7 ml, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella F | 150 | 600 | 100 | 400 | 200 | 800 | 100 | 400 | 550 | 2200 | 60 | 33000 | 132000 | 132000 | 26400 | 158400
24 (lotti non agg) | 25 |  | Olio pesante vitreoretinico | olio pesante: Miscela di oli di silicone ultrapurificati a modificata viscosità estensionale ed elevata stabilità e alcane semifluorinato F6H8 con densità > 1,0 g/cm3 in fiala o siringa sterile da ca. 10 ml | SI | OEPV - Tabella E | 40 | 160 | 30 | 120 | 60 | 240 | 10 | 40 | 140 | 560 | 268 | 37520 | 150080 | 150080 | 30016 | 180096
40 | 26 |  | Solvente per olio di silicone | Solvente biocompatibile per la rimozione di residui di olio di silicone, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella F | 10 | 40 | 5 | 20 | 10 | 40 | 6 | 24 | 31 | 124 | 422 | 13082 | 52328 | 52328 | 10465.6 | 62793.6
41 | 27 |  | Ago sottoretinico estensibile | Ago sottoretinico estensibile per infusione / aspirazione di liquido sottoretinico varie misure, in confezione singola sterile | NO | ppb | 15 | 60 | 0 | 0 | 30 | 120 | 10 | 40 | 55 | 220 | 94 | 5170 | 20680 | 20680 | 4136 | 24816
42 | 28 |  | Cheratoprotesi temporanea | Cheratoprotesi temporanea di Eckardt tipo 1 e 2, in confezione singola sterile | NO | ppb | 5 | 20 | 2 | 8 | 5 | 20 | 2 | 8 | 14 | 56 | 885 | 12390 | 49560 | 49560 | 9912 | 59472
Cannule di mantenimento c.a.: | [13 empty] | 0
27 (lotti non agg) | 29 |  | Cannula mantenimento camera anteriore | Cannula di mantenimento zigrinata c.a. (anterior chamber manteiner), in confezione singola sterile, nelle misure da 20, 23 e 25G. | SI | ppb | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 120 | 300 | 1200 | 390 | 1560 | 20 | 7800 | 31200 | 31200 | 6240 | 37440
Lenti monouso per vitrectomia: | [13 empty] | 0
44 | 30 | A | Lente per vitrectomia posteriore | Lente per vitrectomia posteriore ingrandente, in confezione singola sterile | NO | ppb | 80 | 320 | 5 | 20 | 200 | 800 | 200 | 800 | 485 | 1940 | 18 | 8730 | 34920 | 53352 | 10670.4 | 64022.4
|  | B |  | Lente per vitrectomia posteriore pianoconcava di Machemer, in confezione singola sterile | NO | ppb | 16 | 64 | 20 | 80 | 200 | 800 | 20 | 80 | 256 | 1024 | 18 | 4608 | 18432
PINSE MONOUSO PER vitrectomia:
47 | 31 | A | Pinze peeling membrane | Pinze per la rimozione e peeling delle membrane nella vitrectomia posteriore. pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta. Tipo ILM, misure, 23g e 25g e 27G in confezione singola sterile. | SI | OEPV - Tabella G | 112 | 448 | 70 | 280 | 300 | 1200 | 200 | 800 | 682 | 2728 | 98 | 66836 | 267344 | 530128 | 106025.6 | 636153.6
|  | B |  | Microforbici curve, pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta, misure 23g, 25g e 27g, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella G | 24 | 96 | 10 | 40 | 60 | 240 | 60 | 240 | 154 | 616 | 132 | 20328 | 81312
|  | C |  | Pinza dentellata per membrane (tipo coccodrillo) 23g, 25g e 27g. per la manipolazione, la trazione e la presa di membrane retiniche. pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella G | 54 | 216 | 30 | 120 | 140 | 560 | 200 | 800 | 424 | 1696 | 107 | 45368 | 181472
48 | 32 |  | Pinze ILM rinforzate | Pinze per ilm con punta rinforzata ( resistente al piegamento grazie alla sleeve di irrigidimento o altro meccanismo). misure g25 e g27. per rimozione e peeling delle membrane durante interventi di vitrectomia posteriore. pronte all'uso con struttura monopezzo manipolo-punta, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella G | 54 | 216 | 10 | 40 | 60 | 240 | 100 | 400 | 224 | 896 | 118 | 26432 | 105728 | 105728 | 21145.6 | 126873.6
49 | 33 |  | Pinze asimmetriche per membrane | Pinze asimmetriche per membrane, misure 23g , 25g e 27g, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella G | 30 | 120 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | 160 | 90 | 360 | 103 | 9270 | 37080 | 37080 | 7416 | 44496
Brush per membrane epiretiniche:
51 | 34 |  | Scraper per membrane retiniche | Scraper per pulire/rimuovere membrane retiniche, 23g, 25, in confezione singola sterile | SI | ppb | 10 | 40 | 5 | 20 | 10 | 40 | 150 | 600 | 175 | 700 | 80 | 14000 | 56000 | 56000 | 11200 | 67200
52 | 35 |  | Spazzola diamantata oftalmica | Spazzola diamantata estensibile 23g e 25 g, in confezione singola sterile | NO | ppb | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 30 | 120 | 45 | 180 | 107 | 4815 | 19260 | 19260 | 3852 | 23112
CATARATTA
58 | 36 | A | Cannula per idrodissezione | Cannula per idrodissezione angolata : cannula per idrodissezione del nucleo dalla capsula, angolata, punta piatta 7mm circa, lunghezza totale 25 mm circa, priva di lattice, varie misure ga. in confezione singola sterile. | NO | ppb | 1000 | 4000 | 30 | 120 | 1630 | 6520 | 280 | 1120 | 2940 | 11760 | 2 | 5880 | 23520 | 37760 | 7552 | 45312
|  | B |  | Cannula per camera anteriore a sezione rotonda angolata varie misure in confezione singola sterile | NO | ppb | 100 | 400 | 50 | 200 | 100 | 400 | 180 | 720 | 430 | 1720 | 2 | 860 | 3440
|  | C |  | Cistotomo irrigante per incisione capsula anteriore cristallino. cannula sagomata 27ga, lungo circa 25mm, punta angolata 45° circa, in confezione singola sterile. | NO | ppb | 300 | 1200 | 30 | 120 | 1000 | 4000 | 20 | 80 | 1350 | 5400 | 2 | 2700 | 10800
59 | 37 | A | Microbisturi angolato | Microbisturi angolato precalibrato per facoemulsificazione tipo clearcut bevel- up. Misura 1,8 mm, 2,2 mm e 2,4 mm. In confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella D | 200 | 800 | 50 | 200 | 800 | 3200 | 300 | 1200 | 1350 | 5400 | 4.2 | 5670 | 22680 | 70680 | 14136 | 84816
|  | B |  | Microbisturi su manico 15°;22,5°; 30°; 45° retto, in acciaio inox e polipropilene, privo di lattice . in confezione singola sterile. | SI | OEPV - Tabella D | 200 | 800 | 400 | 1600 | 1300 | 5200 | 500 | 2000 | 2400 | 9600 | 3.6 | 8640 | 34560
|  | C |  | Microbisturi angolato a punta rodonda crescent bevel up. Larghezza 2,0 mm. In confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella D | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 | 800 | 3200 | 4.2 | 3360 | 13440
25 (lotti non agg) | 38 |  | Anello dilatazione pupillare | Anello per la dilatazione pupillare tipo Malyugin premontato, in confezione singola sterile | NO | ppb | 30 | 120 | 5 | 20 | 10 | 40 | 50 | 200 | 95 | 380 | 150 | 14250 | 57000 | 57000 | 11400 | 68400
61 | 39 |  | Set uncini iridei | Set di uncini retrattori iridei in materiale flessibile con bottone in silicone per bloccare l'uncino, in confezione singola sterile | NO | ppb | 150 | 600 | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 40 | 160 | 790 | 3160 | 13.5 | 10665 | 42660 | 42660 | 8532 | 51192
63 | 40 |  | Anello tensione capsulare | Anelli di tensione capsulare precaricato in iniettore monouso, disponibile in più diametri e confezionato in astuccio monouso sterile contenente sia l'anello che l'iniettore. | NO | ppb | 50 | 200 | 30 | 120 | 50 | 200 | 60 | 240 | 190 | 760 | 80 | 15200 | 60800 | 60800 | 12160 | 72960
Sistemi di marcatura corneale
65 | 41 | A | Marker per lenti toriche | Anello per marcatura intraoperatoria e marker tipo Bores per impianto di lenti toriche, in confezione singola sterile | NO | ppb | 15 | 60 | 10 | 40 | 20 | 80 | 60 | 240 | 105 | 420 | 20 | 2100 | 8400 | 16800 | 3360 | 20160
|  | B |  | Marker preoperatorio per lente torica (con livella incorporata o sistema equivalente), in confezione singola sterile | NO | ppb | 15 | 60 | 10 | 40 | 20 | 80 | 60 | 240 | 105 | 420 | 20 | 2100 | 8400
Ferri chirurgici monouso per chirurgia del segmento anteriore:
66 | 42 | A | Pinza per capsuloressi | Pinza per capsuloressi tipo Corydon per mics,tale da garantire una presa stabile e controllata, in confezione singola sterile | SI | ppb | 10 | 40 | 4 | 16 | 10 | 40 | 60 | 240 | 84 | 336 | 15 | 1260 | 5040 | 5040 | 1008 | 6048
Coloranti per chirurgia oculare (qualità)
29 (lotti non agg) | 43 |  | Colorante triamcinolone | Colorante a base di triamcinolone acetonide per la colorazione del corpo vitreo, apirogena, in confezione singola sterile | SI | OEPV - Tabella H | 10 | 40 | 2 | 8 | 100 | 400 | 200 | 800 | 312 | 1248 | 50 | 15600 | 62400 | 62400 | 12480 | 74880
68 | 44 | A | coloranti camera anteriore e membrane retiniche | Soluzione colorante della capsula anteriore per interventi di chirurgia della cataratta monodose, sterile in siringhe preriempite, pari a minimo 0,7 ml, in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | SI | OEPV - Tabella H | 250 | 1000 | 150 | 600 | 210 | 840 | 250 | 1000 | 860 | 3440 | 15 | 12900 | 51600 | 276320 | 55264 | 331584
|  | B |  | Colorante per membrana limitante interna a base di Brillant Blue G, per chirurgia vitreoretinica in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | SI | OEPV - Tabella H | 250 | 1000 | 6 | 24 | 10 | 40 | 80 | 320 | 346 | 1384 | 40 | 13840 | 55360
|  | C |  | Colorante per colorazione contemporanea della membrana limitante interna e membrana epiretinica per chirurgia vitreoretinica, in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | SI | OEPV - Tabella H | 250 | 1000 | 80 | 320 | 300 | 1200 | 100 | 400 | 730 | 2920 | 58 | 42340 | 169360
69 | 45 | A | Colorante chirurgia vitreoretinica | Colorante per chirurgia vitreoretinica per colorazione contemporanea della membrana limitante interna e membrana epiretinica a base di luteina in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | NO | PPB | 200 | 800 | 20 | 80 | 60 | 240 | 60 | 240 | 340 | 1360 | 60 | 20400 | 81600 | 196800 | 39360 | 236160
|  | b |  | Colorante per chirurgia vitreoretinica per colorazione del vitreo,a base di luteina in soluzione sterile e apirogena, preferibilmente in siringa preriempita sterile monouso con attacco luer lock. | NO | PPB | 200 | 800 | 20 | 80 | 40 | 160 | 100 | 400 | 360 | 1440 | 80 | 28800 | 115200
ORBITA
70 | 46 |  | Conformatore oculare perforato | Conformatore perforato piccolo, medio e grande, in confezione singola sterile | NO | ppb | 5 | 20 | 9 | 36 | 10 | 40 | 10 | 40 | 34 | 136 | 53 | 1802 | 7208 | 7208 | 1441.6 | 8649.6
71 | 47 |  | Guscio oculare protettivo | Guscio mono oculare protettivo trasparente | NO | ppb | 200 | 800 | 150 | 600 | 100 | 400 | 5000 | 20000 | 5450 | 21800 | 0.4 | 2180 | 8720 | 8720 | 1744 | 10464
ENUCLEAZIONE | [13 empty] | 0
72 | 48 |  | Impianti oculari sferici | Impianti oculari sferici in silicone varie misure in confezione singola sterile | NO | ppb | 5 | 20 | 5 | 20 | 10 | 40 | 10 | 40 | 30 | 120 | 49 | 1470 | 5880 | 5880 | 1176 | 7056
75 | 49 | A | Pack chirurgia cataratta | pack sterile monouso per chirurgia della cataratta: - n° 1 telo copritavolo cm 150 x 150 con tolleranza -/+ 10% - n. 1 telo oftalmico paziente cm.120x140 con tolleranza -/+ 10% con astina conformabile e sacca perimetrale, con membrana trasparente adesiva che si estende ampiamente oltre il foro - n. 2 camici monouso standard, avvolti, idrorepellenti con 2 salviette ciascuno. Misure L e XL - n. 1 sacchetto di plastica con stringhe, contente il seguente materiale: - n° 1 vaschetta raccogli liquidi da circa 60 ml - n° 1 siringa luer lock da circa 20ml - n° 1 siringa da 1ml - n° 1 ago 27g, - n.1siringa da 2,5/3ml luer lock – n.1 siringa da 5 ml luer lock – n.5 asciughini a lancetta (triangolari) - n° 1 tampone oculare adesivo - n° 1 ago cannula tipo Venflon 18g - n° 10 garza in cotone piegata con almeno 8 strati senza filo di bario, misura cm10x10 - n° 1 cannula da idrodissezzione 27g punta piatta su piano orizzontale - n° 1 Microbisturi angolato precalibrato per facoemulsificazione tipo clearcut bevel- up misura 2,2 mm - n° 1 microbisturi 15 ° - n.1 cannula da camera anteriore angolata 25g | SI | OEPV - Tabella I | 3600 | 14400 | 3000 | 12000 | 2500 | 10000 | 4000 | 16000 | 13100 | 52400 | 34 | 445400 | 1781600 | 2903600 | 580720 | 3484320
|  | B |  | "pack sterile monouso per chirurgia vitreoretinica composto da: - n° 1 telo copritavolo cm 150 x 150 con tolleranza -/+ 10% - n. 2 camici monouso standard, avvolti, idrorepellenti con 2 salviette ciascuno. Misure L e XL - n. 1 telo oftalmico paziente cm.140x180 con tolleranza -/+ 10% con astina conformabile e sacca perimetrale (doppie sacche laterali comunicanti), con membrana trasparente adesiva che si estende ampiamente oltre il foro - n° 1 sacchetto plastica con stringa contente il seguente materiale: - n° 1 ago ipodermico 25g lunghezza 25mm - n° 1 siringa luer lock 10ml - n° 1 siringa luer lock 20ml - n° 2 vaschetta raccogli liquidi da circa 60 ml - n° 1 siringa luer lock da circa 60ml - n° 2 siringa da 1ml - n° 2 ago 27g lunghezza 12mm - n° 2 siringa da 3ml luer lock - n° 5 asciughino olftalmico a sigaretta - n° 1 tampone oculare adesivo - n° 1 ago cannula 18g per circa 48mm - n° garza in cotone piegata con almeno 8 strati senza filo di bario, misura cm10x10 -n.2 garze in tnt 10x10cm - n.1 guscio oculare in plastica forato sterile trasparente - n.1 confezione steri strip di almeno 5 cm - n° 1 Microbisturi angolato precalibrato per facoemulsificazione tipo clearcut bevel- up misura 2,2 mm - n° 1 microbisturi 15 ° - n° 1 cannula da idrodissezzione 27g punta piatta su piano orizzontale | SI | OEPV - Tabella I | 450 | 1800 | 300 | 1200 | 500 | 2000 | 450 | 1800 | 1700 | 6800 | 27 | 45900 | 183600
|  | C |  | pack sterile monouso per iniezioni intravitreali composto da: - n° 1 telo copritavolo cm 150 x 150 con tolleranza -/+ 10% - n 1 telo copri paziente ca. cm 100 x 100 con tasche laterali con astina conformabile, foro con membrana trasparente adesiva che si estende ampiamente oltre il foro - n 1 siringa luer lock 2,5-3 ml - n° 5 asciughino olftalmico triangolari - n° 10 garza in cotone e/o in TNT cm 10 x 10 - n. 1 blefarostato monouso (o dispositivo equivalente) - n.1 forbici monouso punte smusse lunghezza 12cm ca, - n.1 compasso monouso precalibrato da 3,5 e 4 mm ( marcatore sclerale). - n. 1 Ago per iniezioni intravitreali calibro da 30g,31g o 33g - n. 1 camici monouso standard, avvolti, idrorepellenti con 2 salviette ciascuno. Misure L e XL | SI | OEPV - Tabella I | 6000 | 24000 | 1300 | 5200 | 4000 | 16000 | 2500 | 10000 | 13800 | 55200 | 17 | 234600 | 938400
31 (lotti non agg) | 50 |  | Strisce fluoresceina | Fluoresceina strisce per la colorazione del film lacrimale in monodose, in confezione singola sterile | NO | ppb | 9000 | 36000 | 3000 | 12000 | 2000 | 8000 | 25000 | 100000 | 39000 | 156000 | 0.09 | 3510 | 14040 | 14040 | 2808 | 16848
| 51 |  | Test di Schirmer | Test di Schirmer - strisce | NO | ppb | 200 | 800 | 200 | 800 | 1000 | 4000 | 2000 | 8000 | 3400 | 13600 | 0.253 | 860.2 | 3440.8 | 3440.8 | 688.16 | 4128.96
Soluzione salina bilanciata isotonica per irrigazione: | [13 empty] | 0
77 | 52 | a | Soluzione salina bilanciata BSS | Soluzione salina bilanciata isotonica sterile ( BSS ) 500ml | NO | ppb | 8000 | 32000 | 3000 | 12000 | 3100 | 12400 | 3500 | 14000 | 17600 | 70400 | 3 | 52800 | 211200 | 251240 | 50248 | 301488
|  | b |  | Soluzione salina bilanciata isotonica sterile ( BSS ) fiale da 15ml a 25ml | NO | ppb | 2000 | 8000 | 1500 | 6000 | 50 | 200 | 1000 | 4000 | 4550 | 18200 | 2.2 | 10010 | 40040
Aghi peribulbari e retrobulbari per iniettare anestetici
78 | 53 | a | Ago peribulbare | Ago peribulbare secondo Atkinson indicato per iniettare anestetici attorno al globo, durante interventi di chirurgia oftalmica,lunghezza 22MM; E 25G, cannula in acciao inox, mozzo in polipropilene, misure varie, in confezione singola, o blister, sterile | NO | ppb | 200 | 800 | 350 | 1400 | 600 | 2400 | 600 | 2400 | 1750 | 7000 | 1.05 | 1837.5 | 7350 | 8257.8 | 1651.56 | 9909.36
|  | b |  | Ago retrobulbare Gappuntito secondo Atkinson , indicato per iniettare anestetici nel cono muscolare durante interventi di chirurgia oftalmica. LUNGHEZZA DA 32 A 38MM E 25MM cannula in acciao inox, mozzo in polipropilene, misure varie, in confezione singola, o blister, sterile. | NO | ppb | 100 | 400 | 100 | 400 | 5 | 20 | 50 | 200 | 255 | 1020 | 0.89 | 226.95 | 907.8
79 | 54 |  | Idrossipropilmetilcellulosa sterile | idrossipropilmetilcellulosa soluzione sterile al 2,5 % flaconcino pluridose | NO | ppb | 250 | 1000 | 40 | 160 | 120 | 480 | 150 | 600 | 560 | 2240 | 10.5 | 5880 | 23520 | 23520 | 4704 | 28224
80 | 55 | A | Lente a contatto terapeutica | Lente a contatto terapeutica planomorbida, indicata come lente di bendaggio per la protezione della cornea e per alleviare il dolore postchirurgico con sostanza anti infiammatoria e lenitiva, sterile e monouso. Composta da silicone ad alta permeabilità all'ossigeno e hydrogel che favorisce un elevato scambio di fluidi. diametro di 14,5 mm, frequenza di sostituzione mensile | NO | ppb | 600 | 2400 | 20 | 80 | 50 | 200 | 100 | 400 | 770 | 3080 | 38 | 29260 | 117040 | 132952 | 26590.4 | 159542.4
|  | B |  | Lente a contatto terapeutica planomorbida , indicata come lente di bendaggio per la protezione della cornea e per alleviare il dolore postchirurgico,sterile e monouso. Composta da silicone ad alta permeabilità all'ossigeno e hydrogel che favorisce un elevato scambio di fluidi. diametro di 14,5 mm. frequenza di sostituzione settimanale | NO | ppb | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 500 | 2000 | 200 | 800 | 1300 | 5200 | 3.06 | 3978 | 15912
| 56 |  | Cauterio sterile | Cauterio sterile a bassa temperatura standard 1300° f, in confezione singola sterile | NO | ppb | 30 | 120 | 100 | 400 | 20 | 80 | 150 | 600 | 300 | 1200 | 10.5 | 3150 | 12600 | 12600 | 2520 | 15120
39 (lotti non agg) | 57 |  | Membrana in pericardio bovino | Membrana in pericardio bovino in pezzi da 2x2 cm (tipo tutopatch) | NO | ppb | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 16 | 64 | 120 | 1920 | 7680 | 7680 | 1536 | 9216
88 | 58 |  | Asciughino oftalmico sterile | Asciughino in cellulosa bianca o in PVA con punta lanceolata e manico in polietilene, in confezione sterile | NO | ppb | 5000 | 20000 | 5000 | 20000 | 2000 | 8000 | 10000 | 40000 | 22000 | 88000 | 0.27 | 5940 | 23760 | 23760 | 4752 | 28512
| 59 |  | Bastoncini oftalmici assorbenti | bastoncini oftalmici assorbenti in cellulosa, monouso, sterili, diametro 5mm | NO | ppb | 2000 | 8000 | 500 | 2000 | 8000 | 32000 | 10000 | 40000 | 20500 | 82000 | 0.68 | 13940 | 55760 | 55760 | 11152 | 66912
[18 empty] | 1963124.85 | 7852499.4 | 7852499.4 | 1570499.88 | 9422999.28