## Noleggio
Densità del materiale |  | Punteggio massimo
Costituente la lamina schermante in kg/mq (IEC 61331-3:2014 - Sezione 3.1). Si ricorda che il materiale deve essere lo stesso per tutti i modelli.
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 12
|  | D | T | Q
Spessore di 0.50 mm di Pb eq. | E' oggetto di valutazione la densità di area espressa in Kg/mq (formula 1 con Vx = densità del materiale in kg/mq) del camice offerto come risultante dalla scheda tecnica. La Commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre la densità minima . Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera inversamente proporzionale secondo la seguente formula: Rai=(Rmin/Ra) dove: Rai=coefficiente del prodotto i-esimo Rmax=densità minima Ra=peso prodotto offerto i-esimo Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si terrà conto del risultato fino al secondo decimale (es. 1,32) |  |  | 6
Spessore di 0.25 mm di Pb eq. |  |  |  | 6
Attenuazione percentuale per la lamina schermante |  | Punteggio massimo
La commissione esegue la valutazione sulla scorta del certificato esibito dal Concorrente recate (pena esclusione): - indicazione del laboratorio che ha eseguito il test; - indicazione del produttore del materiale sottoposto a test; - indicazione del pieno rispetto della norma IEC:61331-1/2014; - valori seguenti (vedi anche IEC 61331-1: A new setup for testing lead free X-ray protective clothing; Physica Medica 45 (2018) 6–11)
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 18
|  | D | T | Q
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 50 | E' oggetto di valutazione l'attenuazione percentuale della lamina schermante espressa come attenuazione % del fascio incidente: % fascio incidente schermata = 100 x (intensità del fascio incidente - intensità del fascio trasmesso) /intensità del fascio incidente) La Commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre la massima attenuazione. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito secondo la seguente formula: Rai=(Ra/Rmax) dove: Rai=coefficiente del prodotto i-esimo Rmax = % massima di attenuazione Ra= % del prodotto offerto i-esimo Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si terrà conto del risultato fino al secondo decimale (es. 1,32) |  |  | 2
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 70 |  |  |  | 2
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 90 |  |  |  | 2
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,25 - Fascio (kV) 110 |  |  |  | 2
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 50 |  |  |  | 2
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 70 |  |  |  | 2
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 90 |  |  |  | 2
Spessore lamina (mm Pb eq.) = 0,50 - Fascio (kV) 110 |  |  |  | 2
Attenuazione percentuale della protezione frontale degli occhiali (mm Pb eq.) = 0,75 - Fascio (kV) 150 |  |  |  | 2
Occhiali Anti-X |  | Punteggio massimo
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 6
|  | D | T | Q
Peso degli occhiali: peso complessivo dell’occhiale anti-X modello senza lenti graduate ma con protezione frontale e laterale, di misura standard o media. La valutazione deve essere condotta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presente nella relazione tecnica dei Concorrenti. A tale proposito è fatto obbligo ai concorrenti di riportare il peso, le dimensioni e ogni altro dettaglio relativo agli occhiali offerti sotto la voce “occhiali di protezione anti-x con protezione laterale e frontale”. | E' oggetto di valutazione il peso degli occhiali espresso in grammi offerto come risultante dalla scheda tecnica. La Commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il peso minimo . Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera inversamente proporzionale secondo la seguente formula: Rai=(Rmin/Ra) dove: Rai=coefficiente del prodotto i-esimo Rmax=peso minimo Ra=peso prodotto offerto i-esimo Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si terrà conto del risultato fino al secondo decimale (es. 1,32) |  |  | 4
Ergonomia degli occhiali Anti-X modello senza lenti graduate ma con protezione frontale e laterale, di misura standard o media; ovvero: presenza di inserti morbidi nelle stanghette e nel nasello destinati ad un maggior comfort di utilizzo; forma arrotondata che segua il naturale contorno facciale. | La valutazione discrezionale deve essere condotta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presente nella relazione tecnica dei Concorrenti. A tale proposito è fatto obbligo ai concorrenti di riportare una adeguata documentazione iconografica, relativa agli occhiali offerti sotto la voce “occhiali di protezione anti-x con protezione laterale e frontale”. | 2
SERVIZI - Gestione Informatizzata |  | Punteggio massimo
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 14
|  | D | T | Q
Valutazione del software di database lato server. La valutazione deve essere condotta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presente nella relazione tecnica dei Concorrenti. Quest’ultima deve offrire alla valutazione della Commissione chiare informazioni progettuali su: struttura relazionale del database; sulle funzionalità di interrogazione dei dati; presenza di strumenti di analisi statistica; vista riassuntiva sui dati (c.d. cruscotto direzionale) personalizzabilità; | La valutazione è descrizionale e basata sulla documentazione predisposta dall'OO.EE. | 4
Valutazione della fruibilità dell’interfaccia lato utente. La valutazione deve essere condotta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presente nella relazione tecnica dei Concorrenti. |  | 3
Valutazione dell’hardware: client, server, dispositivi di tracciamento. La valutazione deve essere condotta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presente nella relazione tecnica dei Concorrenti. |  | 4
Progettazione client mobile first, come definita da AGID (documento “Introduzione alle linee guida di design”) (Si/No) | Sì = 2 No = 0 |  | 3
SERVIZI - Altri |  | Punteggio massimo
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 30
|  | D | T | Q
Protocollo di gestione complessiva del servizio, con indicazione di: Laboratorio che esegue il controllo radiologico; Stabilimento che esegue la sanificazione; Protocollo di sanificazione; Protocollo di ispezione dei danni esterni. La valutazione deve essere condotta dalla Commissione sulla scorta della documentazione presente nella relazione tecnica dei Concorrenti. | La valutazione è descrizionale e basata sulla documentazione predisposta dall'OO.EE. (Si tratta di una valutazione discrezionale, motivata delle procedure.) | 8
Protocollo di controlli della integrità/efficienza mediante RX, si ricorda che è escluso l’utilizzo di macchine radiogene della Azienda Ospedaliera/Sanitaria. |  | 6
Necessità di un magazzino o locali interni per svolgere il servizio (Sì/No) | Sì = 2 No = 0 |  | 2
Tempi di intervento per il servizio di sostituzione, dal momento del fuori-uso al momento del reintegro del dispositivo personalizzato. | La Commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il tempo di processo minore. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera inversamente proporzionale secondo la seguente formula: Rai=(Rmin/Ra) dove: Rai=coefficiente del prodotto i-esimo Rmax=tempo di processo Ra=peso prodotto offerto i-esimo Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si terrà conto del risultato fino al secondo decimale (es. 1,32)" |  |  | 8
Tempi di processo per il servizio di pulizia/sanificazione (durata del ciclo ritiro/lavaggio/riconsegna) |  |  |  | 6
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNABILE |  | 80
Punteggio Sbarramento Minimo 48: sarà escluso il concorrente che non ha conseguito almeno il punteggio minimo di 48 punti
* METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Vai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala:
Giudizio | Ottimo | Più che adeguato | Adeguato | Parzialmente Adeguato | Scarsamente Adeguato | Inadeguato
Coefficiente Assegnato | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna “Parametri”. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.