## Acquisto
Occhiali di protezione Anti-X |  | Punteggio massimo
|  | D | T | Q
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 14
capacità di attenuazione % a 50 kV | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  | 2
capacità di attenuazione % a 70 kV | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  | 2
capacità di attenuazione % a 90 kV | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  | 2
capacità di attenuazione % a 110 kV | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  | 2
peso occhiale di protezione anti x - Viene valutato il peso dichiarato di ciascun dispositivo offerto comprensivo di montatura e lenti corrispondente a quello in campionatura. | lineare min max (interdipendente): punteggio max al peso minore |  |  | 6
Camici e Collari Anti-X |  | Punteggio massimo
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 48
|  | D | T | Q
Densità d'area espressa in Kg/mq per lo spessore da 0,50 mm Pb eq | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla densità d'area minore |  |  | 10
Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 50 kVp | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  |  | 7
Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 70 kVp | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  |  | 7
Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 90 kVp | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  |  | 7
Attenuazione per lo spessore da 0,50 mm Pb eq a 110 kVp | lineare min max (interdipendente): punteggio max alla % attenuazione maggiore |  |  | 7
Camice Chiuso Pesante Intero, la protezione da 0,50 mm Pb eq è garantita senza sovrapposizione dei lembi. | Valore unico ammesso: − Si: 5 punti; − No: 0 punti. |  | 5
Camice Chiuso Pesante Intero presenza di supporto lombare integrato all'interno ovvero all'esterno del camice. | Il punteggio sarà attribuito in questo modo: − Si: 5 punti; − No: 0 punti. |  | 5
Tracciatura Elettronica |  | Punteggio massimo
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 16
|  | D | T | Q
Sistema sotware di gestione ed hardware associato - Descrivere l'architettura e le funzionalità, comprensivo del sistema di identificazione dei DPI (tag/codice a barre/ecc. ecc.) | Sarà oggetto di valutazione il progetto valorizzando la semplicità d'uso, l'intuitività, interfacciabilità con dotazione già in uso e numero dei devices offerti e il sistema di identificazione del DPI (tag/codice a barre ecc...) . Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica" riportato anche sotto alla presente tabella*. | 13
Formazione /aggiornamento sul software | Sarà oggetto di valutazione iil progetto formativo valorizzando la metodologia di formazione (elearning, on site, demo, on the job.....), il numero di ore annue di formazione offerte oltre a quell previste nei requisiti tecnici minimi. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica" riportato anche sotto alla presente tabella* | 3
Formazione agli Operatori Utilizzatori di DPI |  | Punteggio massimo
Caratteristica tecnica | Regola di valutazione | 2
|  | D | T | Q
Formazione e aggiornamento sull'uso corretto e manutenzione dei dispositivi offerti | Sarà oggetto di valutazione il progetto formativo valorizzando la metodologia di formazione (elearning, on site, demo, on the job.....), il numero di ore annue di formazione offerte. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica" riportato anche sotto alla presente tabella* | 2
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNABILE |  | 80
Punteggio Sbarramento Minimo 48: sarà escluso il concorrente che non ha conseguito almeno il punteggio minimo di 48 punti (pari o superiore a 48)
* METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, per la determinazione del coefficiente Vai variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala:
Giudizio | Ottimo | Più che adeguato | Adeguato | Parzialmente Adeguato | Scarsamente Adeguato | Inadeguato
Coefficiente Assegnato | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di calcolo indicato nella colonna “Parametri”. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.